## NODO 632
TRIFASICO
| FASE A | FASE B | FASEC
POSICION | 4 | 2 | 3
RESISITENCIA DL2090 (Ω) | 60 | 120 | 80
POSICION | 1 | 1 | 1
INDUCTANCIA DL1017L (H) | 4.46 | 4.46 | 4.46
TABLERO | A | B | C |  | A | B | C
P Consumo(KW) | 0.02569 | 0.00425 | -0.0014 | P Consumo(W) | 217.29 | 107.93 | 182.26
Q(KVAR) | 0.01326 | 0.02063 | 0.0205 | Q(VAR) | 12.41 | 28.97 | 5.1
CARGA | A | B | C
P Consumo(KW) | 0.26548 | 0.1348 | 0.18656 |  | 22.5 | 22.62 | 5.7
Q(KVAR) | 0.01241 | 0.02897 | 0.0051

## NODO 675
TRIFASICO
| FASE A | FASE B | FASEC
POSICION | 3 | 3 | 3
CAPACITANCIA DL1017C(µF) | 5 | 5 | 5
Q | -14.8667

## NODO671
TRIFASICO
RESISTIVA
pos | RESISITENCIA(Ω)
5 | 89
2 | 222
2 | 222
inductiva | INDUCTANCIA
4 | 0.294
2 | 0.589
2 | 0.589
632-671 | A | B | C
P Consumo(KW) | 0.176 | 0.0814 | 0.1837 | 15 | 12
Q(KVAR) | 0.0986 | 0.1128 | 0.348
671-692 | A | B | C
P Consumo(KW) | 0.01627 | 0.01181 | 0.1091 | 15 | 12
Q(KVAR) | -0.0175 | 0.00479 | 0.313
671-684 | A | B | C
P Consumo(KW) | 0.00536 |  | 0.015 | 11 |  | 15
Q(KVAR) | 0.01571 |  | 0.00938
total | A | B | C
P Consumo(W) | 156.63 | 69.21 | 292.8
Q(VAR) | 96.81 | 117.59 | 670.38